## Arkusz1
Numer RCO | Lp. | Nazwa | Wartość netto | Wartość brutto
1 | I | BRANŻA ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2 | 1 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
3 | 2 | PZT
4 | 2.1 | NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
5 | 2.1.1 | Korytowanie
6 | 2.1.2 | A Konstrukcja i nawierzchnia dróg i dróg manewrowych - nawierzchnia asfaltowa
7 | 2.1.2.1 | Podbudowa
8 | 2.1.2.2 | Nawierzchnia
9 | 2.1.3 | B Konstrukcja i nawierzchnia między torowiskiem przy hali - nawierzchnia betonowa
10 | 2.1.3.1 | Podbudowa
11 | 2.1.3.2 | Nawierzchnia
12 | 2.1.4 | C Konstrukcja i nawierzchnia chodników i opaski - nawierzchnia z kostki brukowej
13 | 2.1.4.1 | Podbudowa
14 | 2.1.4.2 | Nawierzchnia
15 | 2.1.5 | D Konstrukcja i nawierzchnia placu składowego w miejscu starej wiaty -nawierzchnia z betonu
16 | 2.1.5.1 | Podbudowa
17 | 2.1.5.2 | Nawierzchnia
18 | 2.1.6 | E Konstrukcja i nawierzchnia przed budynkiem głównym - nawierzchnia z kostki granitowej
19 | 2.1.6.1 | Podbudowa
20 | 2.1.6.2 | Nawierzchnia
21 | 2.1.7 | Krawężniki i obrzeża
22 | 2.1.7.1 | Krawężniki
23 | 2.1.7.2 | Obrzeża
24 | 2.1.8 | Oznakowanie nawierzchni utwardzonych
25 | 2.2 | ZIELEŃ
26 | 2.2.1 | Wycinka i karczowanie drzew
27 | 2.2.2 | Trawnik
28 | 2.2.3 | Niecki
29 | 2.2.4 | Nasadzenia
30 | 2.3 | WIATA I INNE ELEMENTY MONTAŻOWE
31 | 3 | KOTŁOWNIA
32 | 3.1 | Roboty ziemne
33 | 3.1.1 | Wykopy
34 | 3.1.2 | Zasypywanie wykopów
35 | 3.2 | Konstrukcja
36 | 3.2.1 | Podkłady
37 | 3.2.2 | Ławy fundamentowe
38 | 3.2.3 | Ściany żelbetowe
39 | 3.2.4 | Belki, nadproża, wieńce
40 | 3.2.5 | Słupy
41 | 3.2.6 | Stropy
42 | 3.2.7 | Zbrojenie fundamentów
43 | 3.3 | Izolacja fundamentów
44 | 3.4 | Posadzka
45 | 3.5 | Ściany murowe
46 | 3.6 | Wykończenie wewnętrzne
47 | 3.7 | Stolarka
48 | 3.8 | Wykończenie zewnętrzne
49 | 4 | ŚCIANA SZCZYTOWA
50 | 4.1 | ROZBIÓRKI
51 | 4.2 | ROBOTY ZIEMNE
52 | 4.3 | KONSTRUKCJA
53 | 4.3.1 | Podkłady
54 | 4.3.2 | Ławy fundamentowe
55 | 4.3.3 | Stopy fundamentowe
56 | 4.3.4 | Wzmocnienie fundamentów
57 | 4.3.5 | Belki, nadproża, wieńce
58 | 4.3.6 | Ściany
59 | 4.3.7 | Słupy
60 | 4.3.8 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowej
61 | 4.4 | IZOLACJA FUNDAMENTÓW
62 | 4.5 | ROBOTY MUROWE
63 | 4.6 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
64 | II | BRANŻA BUDOWLANA
65 | 1 | BUDYNEK
66 | 1.1 | ROBOTY ZIEMNE
67 | 1.1.1 | Wykopy
68 | 1.1.2 | Zasypywanie wykopów
69 | 1.1.3 | Wzmocnienie gruntu
70 | 1.2 | ROBOTY FUNDAMENTOWE
71 | 1.2.1 | Podkłady
72 | 1.2.2 | Stopy fundamentowe
73 | 1.2.3 | Ławy fundamentowe
74 | 1.2.4 | Ściany fundamentowe
75 | 1.2.5 | Belki przejazdowe i podwalinowe
76 | 1.2.6 | Fundament obrotnicy
77 | 1.2.7 | Rampy
78 | 1.2.8 | Kanały
79 | 1.2.9 | Płyta podszybia
80 | 1.2.10 | Zbrojenie fundamentów
81 | 1.3 | IZOLACJE FUNDAMENTÓW
82 | 1.4 | KONSTRUKCJA NAZIEMNA
83 | 1.4.1 | Słupy
84 | 1.4.2 | Słupy prefabrykowane
85 | 1.4.3 | Belki, nadproża, wieńce
86 | 1.4.4 | Belki prefabrykowane
87 | 1.4.5 | Ściany żelbetowe
88 | 1.4.6 | Schody wewnętrzne
89 | 1.4.7 | Stropy
90 | 1.4.8 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowej
91 | 1.5 | KONSTRUKCJA STALOWA
92 | 1.6 | ROBOTY MUROWE/GK
93 | 1.7 | POSADZKI
94 | 1.7.1 | Posadzka na gruncie P0.1a, P0.1b, P0.2b
95 | 1.7.2 | Posadzka na gruncie P0.1c, P0.2a
96 | 1.7.3 | Posadzka na gruncie P0.3, S1.1
97 | 1.7.4 | Posadzka na gruncie P0.4a (hala serwisowa, obniżenia na -0,80)
98 | 1.7.5 | Posadzka na gruncie P0.4b (hala serwisowa, kanały serwisowe)
99 | 1.7.6 | Posadzka na gruncie P0.4c (hala serwisowa, kanał w myjni)
100 | 1.7.7 | Posadzka na gruncie P0.4d (zagłębienia pod separatory, kanały instalacyjne podposadzkowe)
101 | 1.7.8 | Warstwy podposadzkowe P1.1, P1.2, P1.3, P1.4, P.1.6, S1.2
102 | 1.7.9 | Warstwy podposadzkowe P1.5
103 | 1.8 | WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE
104 | 1.8.1 | Wykończenie posadzek
105 | 1.8.2 | Wykończenie ścian
106 | 1.8.3 | Wykończenie stropów
107 | 1.8.4 | Elementy montażowe
108 | 1.8.5 | Windy
109 | 1.9 | DACH
110 | 1.9.1 | Pokrycie dachu - D1
111 | 1.9.2 | Pokrycie dachu - D2
112 | 1.9.3 | Wykończenie attyk
113 | 1.9.4 | Elementy montażowe
114 | 1.10 | WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE
115 | 1.11 | STOLARKA
116 | 1.11.1 | Drzwi zewnętrzne
117 | 1.11.2 | Drzwi wewnętrzne
118 | 1.11.3 | Ściany wewnętrzne aluminiowe
119 | 1.11.4 | Okna zewnętrzne
120 | 1.11.5 | Okna wewnętrzne
121 | 1.11.6 | Bramy
122 | 1.12 | WYPOSAŻENIE
123 | 1.12.1 | Wyposażenie technologiczne
124 | 1.12.1.1 | Główna hala
125 | 1.12.1.2 | Naprawa zestawów kołowych
126 | 1.12.1.3 | Naprawa ram
127 | 1.12.1.4 | Pokój akumulatorów
128 | 1.12.1.5 | Narzędziownia
129 | 1.12.1.6 | Warsztat mechaniczny naprawy silników
130 | 1.12.1.7 | Dział Hydrauliki, Pneumatyki i Podbijania
131 | 1.12.1.8 | Laboratorium
132 | 1.12.1.9 | Elektryka i elektronika
133 | 1.12.1.10 | Ślusarstwo
134 | 1.12.1.11 | Spawalnictwo
135 | 1.12.1.12 | Stolarstwo
136 | 1.12.1.13 | Myjnia
137 | 1.12.1.14 | Lakiernia
138 | 1.12.1.15 | Pozostałe
139 | 1.12.2 | Wyposażenie ruchome
140 | 1.12.3 | Wyposażenie łazienek
141 | III | BRANŻA ELEKTRYCZNA
142 | 1 | BUDYNEK
143 | 1.1 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
144 | 1.1.1 | Stacja elektroenergetyczna
145 | 1.1.2 | Rozdzielnice elektryczne
146 | 1.1.3 | Okablowanie
147 | 1.1.4 | Trasy kablowe
148 | 1.1.5 | Oświetlenie
149 | 1.1.6 | Instalacja uziemiająca/odgromowa
150 | 1.1.7 | Osprzęt elektryczny
151 | 1.1.8 | Uszczelnienia pożarowe
152 | 1.1.9 | Instalacja fotowoltaiczna
153 | 1.1.10 | Próby i pomiary elektryczne
154 | 1.2 | INSTALACJE TELETECHNICZNE
155 | 1.2.1 | Instalacja teleinformatyczna
156 | 1.2.2 | System kontroli dostępu
157 | 1.2.3 | System telewizji dozorowej
158 | 1.2.4 | System sygnalizacji włamania i napadu
159 | 1.2.5 | System sygnalizacji pożarowej
160 | 1.2.6 | System oddymiania
161 | 2 | PRZYŁĄCZA, KOLIZJE, PRZEKŁADKI
162 | 2.1 | OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
163 | 2.2 | KANALIZACJA TELETECHNINCZA
164 | 2.3 | PRZEBUDOWA INSTNIEJACEJ KANALIZACJI TELETECHNINCZNEJ
165 | 2.4 | PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH SN 15kV
166 | 2.5 | ZASILANIE INSTALACJI W TERENIE
167 | IV | BRANŻA SANITARNA
168 | 1 | INSTALACJA WENTYLACJI
169 | 2 | INSTALACJA KLIMATYZACJI
170 | 3 | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
171 | 3.1 | Roboty ziemne
172 | 3.2 | Rury, wpusty
173 | 3.3 | Przybory
174 | 3.4 | Płukanie, próby szczelności
175 | 4 | INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ
176 | 4.1 | Roboty ziemne
177 | 4.2 | Rury, wpusty
178 | 4.3 | Płukanie, próby szczelności
179 | 5 | INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ MYJNI
180 | 5.1 | Roboty ziemne
181 | 5.2 | Rury, wpusty
182 | 5.3 | Płukanie, próby szczelności
183 | 6 | INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
184 | 6.1 | Rury, wpusty
185 | 6.2 | Płukanie, próby szczelności
186 | 7 | INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ AWARYJNEJ
187 | 7.1 | Rury, wpusty
188 | 7.2 | Płukanie, próby szczelności
189 | 8 | INSTALACJA WODOCIĄGOWA
190 | 8.1 | Rury
191 | 8.2 | Izolacja termiczna, roszeniowa
192 | 8.3 | Armatura
193 | 8.4 | Baterie
194 | 8.5 | Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji
195 | 9 | INSTALACJA GAZOWA
196 | 9.1 | Rury
197 | 9.2 | Armatura, skrzynki
198 | 9.3 | Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji
199 | 10 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - PROMIENNIKI
200 | 10.1 | Rury
201 | 10.2 | Izolacja termiczna
202 | 10.3 | Armatura
203 | 10.4 | Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji
204 | 10.5 | Inne
205 | 11 | INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO
206 | 11.1 | Rury
207 | 11.2 | Izolacja termiczna
208 | 11.3 | Armatura
209 | 11.4 | Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji
210 | 11.5 | Inne
211 | 12 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - NAGRZEWNICE
212 | 12.1 | Rury
213 | 12.2 | Izolacja termiczna
214 | 12.3 | Urządzenia
215 | 12.4 | Armatura
216 | 12.5 | Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji
217 | 12.6 | Inne
218 | 13 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
219 | 13.1 | Rury
220 | 13.2 | Izolacja termiczna
221 | 13.3 | Grzejniki płytowe
222 | 13.4 | Rozdzielacze
223 | 13.5 | Armatura
224 | 13.6 | Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji
225 | 13.7 | Inne
226 | 14 | KOTŁOWNIA
227 | 15 | INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA
228 | 16 | INSTALACJE ZWNĘTRZNE
229 | V | BRANŻA TOROWA
230 | 1 | ROBOTY TOROWE
231 | 1.1 | Drenaż
232 | 1.2 | Budowa torów kolejowych zewnętrznych
| 1.2.1. | Wykop z wywozem poza teren inwestycji
| 1.2.2. | Utylizacja gleby, gruzu, piasków
| 1.2.3. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym
| 1.2.4. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
| 1.2.5. | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny seperacyjnej o szer. 4,0 m | W zakresie Zamawiającego
| 1.2.6. | Warstwa wzmacniająca | W zakresie Zamawiającego
| 1.2.7. | Mechaniczne wykonanie zagęszczonej warstwy tłucznia na gotowym podtorzu | W zakresie Zamawiającego
| 1.2.8. | Układanie toru kolejowego montowanego na budowie na elementach betonowych | W zakresie Zamawiającego
| 1.2.9. | Materiały nawierzchniowe dla toru klasycznego z szyn 49E1 montowanych na elementach betonowych | W zakresie Zamawiającego
| 1.2.10. | Układanie toru kolejowego montowanego na budowie na podkładach drewnianych o rozstawie normalnym | W zakresie Zamawiającego
| 1.2.11. | Materiały nawierzchniowe dla toru klasycznego z szyn 49E1 na podkładach drewnianych, rozstaw normalny | W zakresie Zamawiającego
| 1.2.12. | Rozjazdy | W zakresie Zamawiającego
| 1.2.13. | Układanie różnych elementów nawierzchni kolejowej -kozioł oporowy samohamujący | W zakresie Zamawiającego
| 1.2.14. | Układanie różnych elementów nawierzchni kolejowej - kozioł oporowy z zasypką piaskową | W zakresie Zamawiającego
| 1.2.15. | Grwarancyjne podbicie toru | W zakresie Zamawiającego
| 1.2.16. | Mechaniczne podbicie rozjazdów zwyczajnych podbijarką rozjazdową | W zakresie Zamawiającego
| 1.2.17. | Budowa systemu sterowania zwrotnicami | W zakresie Zamawiającego
233 | 1.3 | Budowa torów kolejowych wewnętrznych
234 | 1.4 | Płyta torowa