## MPDT
TABELA PRODUKCJI I DOSTAW MODELI
Branża |  | Nazwa | Zestaw właściwości "Klasyfikacja" |  | Zestaw właściwości "PPMT" | Zestawy właściwości dla danych ilościowych
Kod | Nazwa |  | Wartości informacji "Branża" | Wartości informacji "Kategoria" | Nazwa informacji alfanumerycznych*
ARC | Architektura
ARC | Architektura | Drabina | Architektura | Drabina | Materiał, Nazwa, Oznaczenie/Typ | BaseQuantities
|  | Krata |  | Krata | Nazwa, Oznaczenie/Typ | BaseQuantities
|  | Obrotnica |  | Obrotnica | Nazwa, Oznaczenie/Typ | BaseQuantities
|  | Odbojnica |  | Odbojnica | Materiał, Nazwa, Oznaczenie/Typ | BaseQuantities
|  | Parapet |  | Parapet | Materiał, Nazwa, Oznaczenie/Typ, Długość | BaseQuantities
|  | Szyna |  | Szyna | Nazwa, Oznaczenie/Typ, Długość | BaseQuantities
|  | Punkt bazowy |  | Punkt bazowy | -
|  | Belka |  | Belka | Materiał, Nazwa, Oznaczenie/Typ | BaseQuantities
|  | Dźwigar |  | Dźwigar | Materiał, Nazwa, Oznaczenie/Typ | BaseQuantities
|  | Słup |  | Słup | Materiał, Nazwa, Oznaczenie/Typ | BaseQuantities
|  | Sufit podwieszany |  | Sufit podwieszany | Materiał, Nazwa, Oznaczenie/Typ, Powierzchnia, Typ struktury | BaseQuantities
|  | Ściana kurtynowa |  | Ściana kurtynowa | Materiał, Nazwa, Odporność ogniowa, Oznaczenie/Typ, Powierzchnia, Typ struktury | BaseQuantities
|  | Brama |  | Brama | Materiał, Materiał ościeżnicy, Nazwa, Odporność ogniowa, Oznaczenie/Typ | BaseQuantities
|  | Drzwi |  | Drzwi | Materiał, Materiał ościeżnicy, Nazwa, Odporność ogniowa, Oznaczenie/Typ | BaseQuantities
|  | Wyposażenie sanitarne |  | Mebel | Nazwa, Oznaczenie/Typ
|  | Stopa fundamentowa |  | Fundament | Materiał, Nazwa, Oznaczenie/Typ | BaseQuantities
|  | Mebel (aranżacja wnętrz części biurowej) |  | Mebel | Nazwa, Oznaczenie/Typ
|  | Otwory |  | Otwór | -
|  | Pal fundamentowy |  | Pal fundamentowy | Materiał, Nazwa, Oznaczenie/Typ | BaseQuantities
|  | Balustrada Pochwyt |  | Balustrada | Materiał, Nazwa, Oznaczenie/Typ, Długość | BaseQuantities
|  | Pochylnia Rampa |  | Rampa | Materiał, Nazwa, Oznaczenie/Typ, Typ struktury | Dla struktury Jednowarstowej: BaseQuantities Dla struktury Wielowarstwowej: ComponentQuantities
|  | Dach |  | Dach | Materiał, Nazwa, Odporność ogniowa, Oznaczenie/Typ, Typ struktury | Dla struktury Jednowarstowej: BaseQuantities Dla struktury Wielowarstwowej: ComponentQuantities
|  | Posadzka |  | Posadzka | Materiał, Nazwa, Odporność ogniowa, Oznaczenie/Typ, Typ struktury | Dla struktury Jednowarstowej: BaseQuantities Dla struktury Wielowarstwowej: ComponentQuantities
|  | Strop |  | Strop | Materiał, Nazwa, Odporność ogniowa, Oznaczenie/Typ, Typ struktury | Dla struktury Jednowarstowej: BaseQuantities Dla struktury Wielowarstwowej: ComponentQuantities
|  | Strefa |  | Strefa | Nazwa, Oznaczenie/Typ, Powierzchnia
|  | Schody |  | Schody | Materiał, Nazwa, Odporność ogniowa, Oznaczenie/Typ, Typ struktury | Dla struktury Jednowarstowej: BaseQuantities Dla struktury Wielowarstwowej: ComponentQuantities
|  | Klapa dymowa |  | Klapa dymowa | Materiał, Materiał ościeżnicy, Nazwa, Odporność ogniowa, Oznaczenie/Typ | BaseQuantities
|  | Okno |  | Okno | Materiał, Materiał ościeżnicy, Nazwa, Odporność ogniowa, Oznaczenie/Typ | BaseQuantities
|  | Świetlik |  | Świetlik | Materiał, Materiał ościeżnicy, Nazwa, Odporność ogniowa, Oznaczenie/Typ | BaseQuantities
|  | Wyłaz dachowy |  | Wyłaz dachowy | Materiał, Materiał ościeżnicy, Nazwa, Odporność ogniowa, Oznaczenie/Typ | BaseQuantities
|  | Winda |  | Winda | Nazwa, Oznaczenie/Typ
|  | Suwnica |  | Suwnica | Nazwa, Oznaczenie/Typ | BaseQuantities
|  | Ściana, Attyka, Wykończenie attyk |  | Ściana | Materiał, Nazwa, Odporność ogniowa, Oznaczenie/Typ, Typ struktury | Dla struktury Jednowarstowej: BaseQuantities Dla struktury Wielowarstwowej: ComponentQuantities
KON | Konstrukcja
KON | Konstrukcja | Belka (fundamentowa, schodowa, spocznikowa, zbieżna), Rygiel, Stężenie, Szyna, Wieniec, Wymian | Konstrukcja | Belka | Materiał, Nazwa, Oznaczenie/Typ, Profil, Długość, Objętość | BaseQuantities
|  | Punkt bazowy |  | Punkt bazowy | -
|  | Pal fundamentowy |  | Fundament | Materiał, Nazwa, Oznaczenie/Typ, Profil, Wysokość | BaseQuantities
|  | Słup, Filarek, Podlewka słupa |  | Słup | Materiał, Nazwa, Oznaczenie/Typ, Profil, Wysokość, Objętość | BaseQuantities
|  | Ława fundamentowa, Stopa fundamentowa |  | Fundament | Materiał, Nazwa, Oznaczenie/Typ, Objętość | BaseQuantities
|  | Otwory (kotłownia) |  | Otwór | -
|  | Blacha, Płyta, Stopnie schodowe |  | Płyta | Materiał, Nazwa, Oznaczenie/Typ, Grubość, Powierzchnia | BaseQuantities
|  | Pochylnia Rampa |  | Rampa | Materiał, Nazwa, Oznaczenie/Typ, Objętość | BaseQuantities
|  | Schody (biegi) |  | Schody | Materiał, Nazwa, Oznaczenie/Typ, Objętość | BaseQuantities
|  | Płyta fundamentowa, Płyta podszybia, Beton podkładowy |  | Fundament | Materiał, Nazwa, Oznaczenie/Typ, Grubość, Powierzchnia, Objętość | BaseQuantities
|  | Strop, Spocznik, Płyta nadszybia |  | Strop | Materiał, Nazwa, Oznaczenie/Typ, Grubość, Powierzchnia, Objętość | BaseQuantities
|  | Ściana, Ściana/Belka podwalinowa, Attyka |  | Ściana | Materiał, Nazwa, Oznaczenie/Typ, Grubość, Powierzchnia, Objętość | BaseQuantities
|  | Element kanału technicznego |  | Kanał | Materiał, Nazwa, Oznaczenie/Typ, Objętość | BaseQuantities
|  | Hak, Łącznik elementów konstrukcyjnych, Marka odgromowa, Rura (szalunek tracony), Zawiesie |  | Element dodatkowy | Materiał, Nazwa, Oznaczenie/Typ | BaseQuantities
PZT | PZT
PZT | PZT | Budynki istniejące (budynek biurowy, budynek warsztatowy, stacja transformatorowa, hala warsztatowa) | PZT | Budynek istniejący | Nazwa, Oznaczenie/Typ, Status
|  | Miejsce gromadzenia odpadów |  | Miejsce gromadzenia odpadów | Nazwa, Oznaczenie/Typ, Status
|  | Mur oporowy |  | Mur oporowy | Nazwa, Oznaczenie/Typ, Status | BaseQuantities
|  | Nawierzchnia |  | Nawierzchnia | Nazwa, Oznaczenie/Typ, Status | BaseQuantities
|  | Obrotnica |  | Obrotnica | Nazwa, Oznaczenie/Typ, Status | BaseQuantities
|  | Ogrodzenie |  | Ogrodzenie | Nazwa, Oznaczenie/Typ, Status | BaseQuantities
|  | Ściana oddz. ppoż. |  | Ściana oddz. ppoż. | Nazwa, Oznaczenie/Typ, Status | BaseQuantities
|  | Zbiornik |  | Zbiornik | Nazwa, Oznaczenie/Typ, Status | BaseQuantities
|  | Punkt bazowy |  | Punkt bazowy | -
KOL | Koleje
KOL | Koleje | Fundament (pod konstrukcje wsporcze) | Koleje | Fundament | Nazwa, Oznaczenie/Typ, Status | BaseQuantities
|  | Punkt bazowy |  | Punkt bazowy | -
|  | Konstrukcja wsporcza |  | Konstrukcja wsporcza | Nazwa, Oznaczenie/Typ, Status | BaseQuantities
|  | Obrotnica torowa |  | Obrotnica torowa | Nazwa, Oznaczenie/Typ, Status | BaseQuantities
|  | Podkład |  | Podkład | Nazwa, Oznaczenie/Typ, Status | BaseQuantities
|  | Podpora blokowa |  | Podpora blokowa | Nazwa, Oznaczenie/Typ, Status | BaseQuantities
|  | Podrozjazdnica |  | Podrozjazdnica | Nazwa, Oznaczenie/Typ, Status | BaseQuantities
|  | Szyna |  | Szyna | Nazwa, Status, Oznaczenie/Typ, Długość | BaseQuantities
ELE | Instalacja elektryczna
ELE | Instalacja elektryczna | Maszt odgromowy | Instalacja elektryczna | Wyposażenie | Nazwa, Oznaczenie/Typ, System, Wysokość
|  | Punkt bazowy |  | Punkt bazowy | -
|  | Element kontrolno-sterujący, Sygnalizator, Wskaźnik |  | Wyposażenie | Nazwa, Oznaczenie/Typ, System
|  | Licznik |  | Wyposażenie | Nazwa, Oznaczenie/Typ, System
|  | Centrala, Obudowa, Rozdzielnica, Skrzynka rozdzielcza, Szafa teleinformatyczna |  | Urządzenie | Nazwa, Oznaczenie/Typ, System
|  | Kształtka (łuk, trójnik, czwórnik, redukcja), Bariera ppoż |  | Trasa instalacji | Nazwa, Oznaczenie/Typ, System
|  | Trasa kablowa (drabina, koryto), Szynoprzewód |  | Trasa instalacji | Nazwa, Długość, Oznaczenie/Typ, Profil, System
|  | Czujnik Falownik Gniazdo Kamera Łącznik PEL Oprawa oświetleniowa (podstawowa, awaryjna, kierunkowa) Panel fotowoltaiczny Punkt dostępowy Przycisk przewietrzania, Ręczny ostrzegacz pożarowy, Ręczny przycisk oddymiania, PWP Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej |  | Wyposażenie | Nazwa, Oznaczenie/Typ, System
|  | Transformator Zasilacz UPS |  | Urządzenie | Nazwa, Oznaczenie/Typ, System
WWK | Instalacja wodno-kanalizacyjna
WWK | Instalacja wodno-kanalizacyjna | Punkt bazowy | Instalacja wodno-kanalizacyjna | Punkt bazowy | -
|  | Wodomierz Zawór |  | Wyposażenie | Nazwa, Oznaczenie/Typ, System, Profil
|  | Kształtka (kolano, trójnik, czwórnik, redukcja) |  | Trasa instalacji | Materiał, Nazwa, Oznaczenie/Typ, System
|  | Rura |  | Trasa instalacji | Długość, Materiał, Nazwa, System, Profil
|  | Izolacja |  | Trasa instalacji | Powierzchnia, Grubość izolacji, Materiał, Nazwa, System
|  | Podgrzewacz Pompa Separator Stacja uzdatniania wody Zestaw hydroforowy |  | Urządzenie | Nazwa, Oznaczenie/Typ, System
|  | Odwodnienie liniowe |  | Wyposażenie | Nazwa, Oznaczenie/Typ, System, Długość
|  | Wpust |  |  | Nazwa, Oznaczenie/Typ, System, Profil
|  | Separator |  | Zbiornik | Nazwa, Oznaczenie/Typ, System, Profil
GRZ | Instalacja cieplna
GRZ | Instalacja cieplna | Punkt bazowy | Instalacja grzewcza | Punkt bazowy | -
|  | Licznik Przepustnica Zawór |  | Wyposażenie | Nazwa, Oznaczenie/Typ, System, Profil
|  | Kształtka (kolano, trójnik, czwórnik, redukcja) |  | Trasa instalacji | Nazwa, Materiał, Oznaczenie/Typ, System
|  | Rura |  | Trasa instalacji | Długość, Materiał, Nazwa, System, Profil
|  | Izolacja |  | Trasa instalacji | Powierzchnia, Grubość izolacji, Materiał, Nazwa, System
|  | Agregat |  | Urządzenie | Nazwa, Oznaczenie/Typ, System
|  | Destryfikator, Kocioł, Kurtyna powietrzna, Nagrzewnica, Pompa, Rozdzielacz, Zasobnik |  | Urządzenie | Nazwa, Oznaczenie/Typ, System
|  | Grzejnik Promiennik ciepła |  | Wyposażenie | Nazwa, Oznaczenie/Typ, System
HVA | Instalacja wentylacji i klimatyzacji
HVA | Instalacja wentylacji i klimatyzacji | Punkt bazowy | Instalacja wentylacji i klimatyzacji | Punkt bazowy | -
|  | Rozdzielacz |  | Urządzenie | Nazwa, Oznaczenie/Typ, System
|  | Klimatyzator |  | Urządzenie | Nazwa, Oznaczenie/Typ, System
|  | Licznik Przepustnica Zawór |  | Wyposażenie | Nazwa, Oznaczenie/Typ, System, Profil
|  | Kształtka (kolano, trójnik, czwórnik, redukcja) |  | Trasa instalacji | Materiał, Nazwa, Oznaczenie/Typ, System
|  | Agregat skraplający, Wentylator dachowy, wentylator kanałowy |  | Urządzenie | Nazwa, Oznaczenie/Typ, System, Profil
|  | Kanał |  | Trasa instalacji | Długość, Materiał, Nazwa, Oznaczenie/Typ, System, Profil
|  | Izolacja |  | Trasa instalacji | Powierzchnia, Grubość izolacji, Materiał, Nazwa, System
|  | Centrala wentylacyjna |  | Urządzenie | Nazwa, Oznaczenie/Typ, System
|  | Nawiewnik/wywiewnik Odciąg |  |  | Nazwa, Oznaczenie/Typ, System, Profil
|  | Anemostat Czerpnia/Wyrzutnia Filtr Klapa odcinająca Tłumik |  | Wyposażenie | Nazwa, Oznaczenie/Typ, System, Profil
GAZ | Instalacja gazowa
GAZ | Instalacja gazowa | Punkt bazowy |  | Punkt bazowy | -
|  | Licznik Zawór |  | Wyposażenie | Nazwa, Oznaczenie/Typ, System, Profil
|  | Kształtka (kolano, trójnik, czwórnik, redukcja) |  | Trasa instalacji | Długość, Materiał, Nazwa, System, Profil
|  | Rura |  | Trasa instalacji | Długość, Grubość izolacji, Materiał, Nazwa, Oznaczenie/Typ, System, Profil
|  | Agregat |  | Urządzenie | Nazwa, Oznaczenie/Typ, System
TSP | Technologiczna sprężonego powietrza
TSP | Technologiczna sprężonego powietrza | Punkt bazowy | Technologiczna | Punkt bazowy | -
|  | Licznik Zawór |  | Wyposażenie | Nazwa, Oznaczenie/Typ, System, Profil
|  | Kształtka (kolano, trójnik, czwórnik, redukcja) |  | Trasa instalacji | Materiał, Nazwa, Oznaczenie/Typ, System
|  | Rura |  | Trasa instalacji | Długość, Materiał, Nazwa, System, Profil
|  | Izolacja |  | Trasa instalacji | Powierzchnia, Grubość izolacji, Materiał, Nazwa, System
|  | Sprężarka |  | Urządzenie | Nazwa, Oznaczenie/Typ, System
|  | Zbiornik |  | Zbiornik | Nazwa, Oznaczenie/Typ, System
SZE | Sieci zewnętrzne elektryczne
SZE | Sieci zewnętrzne elektryczne | Fundament | Sieci zewnętrzne elektryczne | Fundament | Nazwa, Status, System, Oznaczenie/Typ
|  | Punkt bazowy |  | Punkt bazowy | -
|  | Złącze kablowe |  | Urządzenie | Nazwa, Status, System, Oznaczenie/Typ
|  | Kształtka (kolano, trójnik, redukcja, czwórnik) |  | Trasa instalacji | Nazwa, Oznaczenie/Typ, System, Profil
|  | Trasa kablowa |  | Trasa instalacji | Materiał, Nazwa, Status, System, Długość
|  | Maszt oświetleniowy Słup oświetleniowy |  | Urządzenie | Nazwa, Oznaczenie/Typ, Status, System, Wysokość
|  | Studnia kablowa |  |  | Materiał, Nazwa, Oznaczenie/Typ, Status, System, Profil |  | `
SZS | Sieci zewnętrzne sanitarne
SZS | Sieci zewnętrzne sanitarne | Punkt bazowy | Sieci zewnętrzne sanitarne | Punkt bazowy | -
|  | Kształtki i armatura (kolano, trójnik, redukcja, czwórnik, zasuwa) |  | Trasa instalacji | Materiał, Nazwa, Status, System, Oznaczenie/Typ
|  | Rura |  | Trasa instalacji | Materiał, Nazwa, Status, System, Długość, Profil
|  | Hydrant |  | Urządzenie | Nazwa, Oznaczenie/Typ, Status, System
|  | Komora Osadnik Pompownia Separator Studnia |  | Urządzenie | Materiał, Nazwa, Oznaczenie/Typ, Profil, Status, System
|  | Zbiornik |  | Zbiornik | Materiał, Nazwa, Oznaczenie/Typ, Profil, Status, System, Objętość
|  | Wpust |  | Wyposażenie | Nazwa, Oznaczenie/Typ, Profil, Status, System
|  | Odwodnienie liniowe |  | Wyposażenie | Długość, Nazwa, Oznaczenie/Typ, Status, System,
*Wyjaśnienia: BaseQuantities - parametry ilościowe pochodzące z programu ArchiCAD ComponentQuantities - parametry ilościowe komponentów struktur warstwowych pochodzących z programu ArchiCAD; parametry dostępne dla elementów podrzędnych, tj. IfcBuildingElementPart Długość/Wysokość - wymiar liniowy w osi podłużnej elementu Grubość/Grubość izolacji - najmniejszy wymiar liniowy elementu Materiał - główny materiał elementu, dla elementów wielowarstwowych (np. ścian, płyt) należy podać wszystkie materiały wchodzące w skład struktury wielowarstwowej, dla okien materiał ramy, dla bram i drzwi materiał skrzydła, dla elementów konstrukcyjnych w modelu architektonicznym należy wprowadzić wartość "Materiał wg projektu konstrukcji" lub równoważną, dla elementów modelu konstrukcyjnego klasę betonu/stali Nazwa - określenie jednoznacznie wskazujące na przeznaczenie/funkcję elementu Objętość - wartość pomniejszona o modelowane otwory (objętość netto) Odporność ogniowa - zdolność elementu budynku do spełnienia określonych wymagań podczas pożaru Oznaczenie - ciąg znaków identyfikujący element w dokumentacji projektowej Powierzchnia - wartość pomniejszona o modelowane otwory (powierzchnia netto) Profil - dla elementów o przekroju prostokątnym należy podać szerokość i wysokość przekroju, dla elementów o przekroju kołowym średnicę, dla kształtowników stalowych oznaczenie profilu, np. HEB200 Status - informacja pozwalająca rozróżnić elementy istniejące od projektowanych; dopuszczalne wartości statusów: istniejący-do zachowania, istniejący-do usunięcia, projektowany Typ - stosowany w przypadku, gdy "Oznaczenie" nie ma zastosowania, pozwalający na identyfikację elementu, np. S49 dla szyn System - zbiór elementów instalacyjnych wzajemnie powiązanych ze sobą, funkcjonujących jako jedna całość