Nr postępowania: **LK201/**067**/2025** Borkowo, dnia 18.03.2025 r.

Adres do korespondencji:

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe

Biuro budowy

ul. Spacerowa 1

83-330 Borkowo

**Specyfikacja Warunków Zamówienia**

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, jako Lider Konsorcjum LK201 w składzie: (Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, TRAKCJA S.A. z siedzibą w Warszawie i Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu) informuje o wszczęciu postępowania zakupowego prowadzonego w celu udzielenia opisanego poniżej zamówienia.

1. **Zamawiający.**

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdańsk

KRS: 0000039372, REGON: 192547620, NIP: 583 275 40 02

Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o.

ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań,

KRS: 0000027669, REGON: 634195317 NIP: 779 215 77 60,

Trakcja S.A.

Al. Jerozolimskie 100 IIp., 00-807 Warszawa

KRS: 0000084266, REGON: 010952900, NIP: 525 000 24 39

1. **Tryb udzielania zamówienia.**

Postępowanie zakupowe prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego otwartego, na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień przez Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.” przyjętym uchwałą nr 162 Zarządu Spółki z dnia 7 czerwca 2024 r. (dalej „**Regulamin**”).

Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: <http://ppmt.pl/do-pobrania/>

1. **Opis przedmiotu zamówienia.**

Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci trakcyjnej wraz z sterowaniem odłącznikami sieci trakcyjnej w związku z realizacją zadania pn. Odcinek B - roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino – Gdańsk Osowa w ramach projektu "Prace na odcinku Kościerzyna - Gdynia" wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 229 w ramach projektu „Prace na odcinku Glincz – Kartuzy – faza II” w oparciu o zapisy Projektu Wykonawczego oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej: „**STWiORB**”). Materiał po stronie Zamawiającego

Zakres obejmuje:

1. Wykonanie sieci trakcyjnej wraz ze sterowaniem odłącznikami sieci trakcyjnej

Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie roboty budowlane branży sieci trakcyjnej oraz sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej wynikające z dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i innych dokumentów stanowiących załączniki do niniejszych warunków zamówienia, w tym wszystkie prace przygotowawcze, , roboty, dostawy, usługi i inne czynności niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Materiał po stronie Zamawiającego

Szczegółowy opis u zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia wynika z dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 6 do specyfikacji warunków zamówienia oraz wynika z przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 7 do specyfikacji warunków zamówienia.

Wykonawcy będzie przysługiwać obmiarowe wynagrodzenie w wysokości wynikającej z cen jednostkowych i wykonanej ilości prac zgodnie z RCO stanowiącym Załącznik nr 7 do informacji podanej na stronie Zamawiającego.

Warunki wykonania robót:

* Wykonawca wykona roboty zgodnie z dokumentacją techniczną oraz STWiORB.
* Wykonawca wykona sieć trakcyjną oraz sterowanie odłącznikami sieci trakcyjnej w sposób wskazany w STWiORB.
* Minimalny zasób sprzętowy: przez cały czas trwania budowy minimum 3 zespoły robocze mogące realizować roboty jednocześnie oraz samodzielnie, w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego takiej konieczności
* Wykonawca będzie realizował roboty w sposób bezpieczny, z użyciem środków ochrony indywidualnej oraz zbiorowej. Zapewni także zaplecze budowy oraz socjalne dla swoich potrzeb.
* Wykonawca będzie realizował prace zgodnie z wymaganiami środowiskowymi oraz wskazówkami nadzoru środowiskowego, a także innych nadzorów.
* Wykonawca będzie realizował prace przez 5 dni w tygodniu w godzinach 6-22, a w przypadku konieczności – całodobowo.
* Wykonawca zapewni wywóz i utylizację materiału zbędnego (odpadu) zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz z dostarczeniem Karty Przekazania Odpadów.
* Wykonawca zapewni wykonanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji towarzyszącej wykonaniu i odbiorom prac,
* Wykonawca w kalkulacji ceny dla przedmiotowego zakresu uwzględni koszty mobilizacji i transportu w obrębie budowy;
* Geodezja (tyczenie oraz inwentaryzacja) oraz badania laboratoryjne (zgodnie z STWiORB) po stronie Zamawiającego. Geodezja „robocza” po stronie Wykonawcy.
* Prace wykonywane z uwzględnieniem wskazówek i poleceń Zamawiającego oraz Inżyniera.
* Prace wykonywane zgodnie z przyjętym harmonogramem robót.
* Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że na terenie budowy będą wykonywane prace innych branż oraz zobowiązuje się do współpracy z innymi podmiotami realizującymi prace na terenie Inwestycji.
* Wykonawca zobowiązuje się do pełnej współpracy z Kierownikiem Budowy, Inspektorem Nadzoru oraz Kierownikami Robót.
* Po wybudowanych drogach technologicznych będzie odbywał się także ruch innych pojazdów.
* Podczas prac transportowych Wykonawca zapewni skuteczne oczyszczanie okolicznych dróg publicznych.
* Wszelkie wymienione roboty są traktowane jako obmiarowe, do wykonania na wyraźne zlecenie Zamawiającego. Przedmiar robót jest szacunkowy i może ulec zmianie.
* Zamawiający może zrezygnować z realizacji oraz zakontraktowania części robót, a także może zwiększyć zakres robót do wykonania.
* w przypadku zidentyfikowania konieczności wykonania zwiększonego zakresu prac Podwykonawca zapewni opracowanie dokumentacji dotyczącej dodatkowego zakresu oraz zapewni personel celem jej wykonania;
* dla prac w obrębie dróg Podwykonawca zapewni odpowiedni personel do ręcznego kierowania ruchem w każdym przypadku zajścia takiej konieczności;
* w przypadkach konieczności wyłączenia napięcia w sieciach trakcyjnych– organizacja oraz pokrycie kosztów wyłączenia napięcia na danym odcinku sieci;

1. Miejsca składowania materiałów Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. **Udzielenie zamówienia w częściach i składanie ofert częściowych.**
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w częściach i nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.**Termin wykonania zamówienia.**

Zgodnie z Harmonogramem stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. Terminarz szczegółowy zostanie ustalony w dostosowaniu do aktualnego Harmonogramu i faktycznego postępu prac.

1. **Prawo opcji.**

Zamówienie nie obejmuje prawa opcji.

1. **Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu zakupowym.**
   1. W postępowaniu zakupowym mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
2. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz zdolności techniczne i zawodowe, w szczególności dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
5. dokonali wizji lokalnej w terenie,
6. posiadają kadrę niezbędną do wykonania przedmiotowego zadania, tj. w szczególności:

* kierownika robót posiadającego uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi z 3 letnim doświadczeniem przy budowie sieci trakcyjnej oraz sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej.

1. nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
2. wykonał 3 roboty związanej z przebudową sieci trakcyjnej oraz sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej w wartości 10 000 000 każda w tym jedna robota na terenie kolejowym.
   1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zakupowym zostanie dokonana na zasadzie formuły spełnia – nie spełnia, w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia, wskazane w pkt 8 poniżej.
   2. Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu zakupowym Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu zakupowym albo do reprezentowania ich w postępowaniu zakupowym i zawarcia umowy zakupowej z Zamawiającym i przekazać Zamawiającemu pisemne pełnomocnictwo w powyższym zakresie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wykonanie umowy zakupowej i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zakupowej. Wskazane powyżej warunki udziału w postępowaniu zakupowym winny być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców.

1. **Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawców.**
   1. Wraz z ofertą sporządzoną na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych warunków zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
      1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty,
      2. oświadczenia, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszych warunków zamówienia,
      3. pełnomocnictwa dla osób podpisujących w imieniu Wykonawcy ofertę, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1),
      4. dowodu wniesienia wadium:
2. w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – potwierdzenie przelewu (w celu wyeliminowania przypadków braku wniesienia wadium przed terminem składania ofert; Zamawiający sugeruje dokonanie przelewu dnia poprzedzającego dzień składania ofert, co daje gwarancję znajdowania się środków pieniężnych na rachunku Zamawiającego w wymaganym terminie,
3. w przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia banku, gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej – potwierdzona za zgodność kopia poręczenia albo gwarancji winna być dołączona do oferty jako załącznik nr 9 (dowód wniesienia wadium), zaś oryginał dokumentu poręczenia albo gwarancji winien być dostarczony w oryginale do siedziby PPM-T przed terminem składania ofert (dostarczenie oryginału dokumentu dotyczy składania oferty zarówno w formie pisemnej jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej).
   1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
      1. składa odpis albo informację z odpowiedniego rejestru albo ewidencji, a w przypadku braku takiego rejestru albo ewidencji, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument;
      2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
4. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
5. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

Dokumenty, o których mowa pkt 1 i pkt 2 lit. b powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2 lit. a powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

* 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym oraz potwierdzenia, że oferta nie podlega odrzuceniu Wykonawcy zobowiązaniu są złożyć następujące dokumenty:
     1. stosowne referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne potwierdzające spełnienie warunków wymaganych w pkt. 7.1 lit. c),
     2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, zgodnie z wymogami pkt. 7.1 lit. f),

1. sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz aktywa i zobowiązania - za rok 2024

*J*eżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie wykonawca składa inne dokumenty, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

1. .**Wymagania dotyczące wadium.**

Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 1 000  000,00 zł (słownie: milion złotych 00/100 ).

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1. pieniądzu,
2. gwarancjach bankowych,
3. gwarancjach ubezpieczeniowych.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w BNP PARIBAS o numerze 72 1600 1303 0004 1001 2230 5001. W tytule przelewu należy wskazać „**Wadium w postępowaniu zakupowym nr LK201/067/2025**”. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu kwota wadium musi zostać zaksięgowana na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej:

1. wymaga uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym treści dokumentu gwarancji i podmiotu, który je wystawi, przy czym gwarancja ma być co najmniej bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego, przy czym powinna umożliwić złożenie tego żądania – według wyboru Zamawiającego – w formie pisemnej albo w formie oświadczenia woli złożonego w postaci elektronicznej, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na wskazany w tym celu w gwarancji adres poczty elektronicznej; do gwarancji zastosowanie będzie miało prawo polskie; sposób wnoszenia żądania wypłaty z gwarancji musi umożliwiać wniesienie takiego żądania do upływu związania ofertą;
2. dokument wadium sporządzony w formie pisemnej winien zostać złożony w oryginale w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
3. dokument wadium sporządzony w formie elektronicznej winien zostać przesłany Zamawiającemu na adres email wskazany w pkt 11,
4. w przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej do oferty należy dołączyć kopię dokumentu wadium wraz z potwierdzeniem jego złożenia.

W przypadku wydłużenia terminu związania ofertą lub złożenia przez Wykonawcę oferty ostatecznej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nowe lub zmienione wadium, które winno obejmować cały wydłużony okres związania ofertą lub okres związania ofertą ostateczną.

1. **Termin związania ofertą.**

Termin związania ofertą wynosi 90 dni od upływu terminu składania ofert.

1. **Komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym.**

W toku postępowania zakupowego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

Osoba upoważniona do kontaktu:

* w sprawach techniczno-technologicznych: Paweł Kaczmarek ;[p.kaczmarek@ppmt.pl](mailto:p.kaczmarek@ppmt.pl), tel. 691 256 641

1. formalnych: Katarzyna Dwurznik, [kdwurznik@ppmt.pl](mailto:kdwurznik@ppmt.pl), tel. 538 564 233 **Opis sposobu przygotowania ofert.**

Oferty mogą być składane w następujących formach:

1. w formie pisemnej,
2. w formie elektronicznego odwzorowania (skanu) dokumentu sporządzonego w formie pisemnej,
3. w formie elektronicznej, tj. w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Oferta winna zostać sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji warunków zamówienia. Do oferty winny zostać załączone wszystkie wymagane dokumenty wskazane w specyfikacji warunków zamówienia.

Dokumenty w formie pisemnej są składane przez Wykonawcę w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez osobę reprezentującą Wykonawcę. Dopuszcza się złożenie przez Wykonawcę dokumentów w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski.

Oferta składana w formie pisemnej, wraz z wszystkimi załączonymi do niej dokumentami. winna zostać zbroszurowana.

Oferta składana w formie pisemnej winna znajdować się w zamkniętej kopercie zawierającej adnotację „**oferta w postępowaniu zakupowym nr LK201/067/2025; termin składania ofert:** **18.04..2025 godz. 13.00**” oraz opatrzonej adresem Wykonawcy.

Oferta składana za pośrednictwem poczty elektronicznej winna zostać przesłana na adres wskazany w pkt 11 powyżej. W takim przypadku plik z ofertą winien zostać zabezpieczony przed otwarciem hasłem, które przekazane będzie Zamawiającemu na jego żądanie po upływie terminu składania ofert.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

1. **Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

Oferty winny zostać złożone nie później niż do dnia 18.04.03.2025 r. do godz. 13.00.

Oferty składane w formie pisemnej winny zostać złożone w biurze budowy LK201:

**Biuro Budowy LK201, ul. Spacerowa 1, 83-330 Borkowo**

Oferty składane za pośrednictwem poczty elektronicznej winny zostać przesłane na adres:

[p.kaczmarek@ppmt.pl](mailto:p.kaczmarek@ppmt.pl)

1. **Opis sposobu obliczenia ceny.**

Wykonawca winien przedstawić ofertę cenową, którą należy określić na podstawie wszystkich przywołanych z niniejszej specyfikacji warunków zamówienia dokumentów, w szczególności:

* Zakresu robót stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszych Warunków zamówienia (ilości robót wskazane w Zakresie robót należy traktować jako orientacyjne, służące pomocniczo do wyceny robót i nie będą mogły być przedmiotem późniejszych roszczeń Wykonawcy),
* Pytań i odpowiedzi Inwestora, stanowiących załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia,
* Projektu Wykonawczego i STWiORB, stanowiących załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia,
* Wzoru Umowy podwykonawczej, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.

Pozostałe założenia istotne dla Wykonawcy, mające wpływ na sposób obliczenia ceny ujęte zostały w uwagach w  poszczególnych pozycjach Zakresu robót.

1. **Kryteria oceny ofert.**

Oferty oceniane będą przez Zamawiającego w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia, z uwzględnieniem kryterium: **cena (100% znaczenia).**

1. **Negocjacje handlowe.**

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych, do których zaproszeni zostaną Wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu.

W wyniku przeprowadzenia negocjacji handlowych Zamawiający może wprowadzić zmiany parametrów odnoszących się do przedmiotu i warunków realizacji zamówienia.

Po przeprowadzeniu negocjacji handlowych Zamawiający, wraz z zaproszeniem do złożenia oferty ostatecznej, przekaże Wykonawcom zaproszonym do negocjacji handlowych aktualny przedmiot i warunki realizacji zamówienia lub wykaz zmian wynikających z negocjacji handlowych.

Zamawiający może przeprowadzić kolejne tury negocjacji handlowych w celu złożenia przez Wykonawców dodatkowych ofert.

1. **Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zakupowej.**

Przed zawarciem umowy zakupowej Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zakupowej w wysokości 5% łącznej ceny brutto za wykonanie całości udzielonego Wykonawcy zamówienia.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1. w pieniądzu,
2. w formie gwarancji bankowej,
3. w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, na wniosek Wykonawcy wadium podlega zaliczeniu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy zakupowej.

W trakcie realizacji umowy zakupowej Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form wskazanych powyżej, pod warunkiem zachowania ciągłości i wysokości zabezpieczenia.

Zabezpieczenie podlega zwrotowi na pisemny wniosek Wykonawcy, nie wcześniej jednak niż w terminie 30 dni od dnia wykonania Zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

1. **Wzór umowy zakupowej.**

Wzór umowy zakupowej stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.

W załączonym wzorze umowy zakupowej zastosowano odmienne nazewnictwo podmiotów - zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia podmioty występujące w postępowaniu to Zamawiający i Wykonawca, zaś zgodnie z projektem umowy zakupowej są to odpowiednio Wykonawca i Podwykonawca.

Umowa zakupowa wymaga zachowania formy pisemnej lub formy elektronicznej.

Umowa zakupowa z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zawarta zostanie po udzieleniu przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie zgody na jej zawarcie.

Sporządził: Paweł Kaczmarek

Akceptuję: ………………………...

Zatwierdzam: ………………………...